| Laboratorio Analisi Biocliniche Check-Up Dott.ssa Fornarotto PG-08 GESTIONE RISCHIO CLINICO Norme di Riferimento: - UNI EN ISO 9001:2015 Distribuzione: Controllata Non Controllata | MANUALE GESTIONE QUALITA’ (MGQ) |
| --- | --- |

| Stato | Funzione | Nome | Data | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborato |  |  |  |  |
| Verificato |  |  |  |  |
| Approvato |  |  |  |  |

Sommario

1.	SCOPO	5

2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	5

3.	RIFERIMENTI	5

4.	DEFINIZIONI	5

5.	RESPONSABILITÀ	5

6.	IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE RISCHI	6

6.1	Mappatura rischi specifici laboratorio	6

6.2	Strumenti di valutazione	7

7.	SISTEMA DI SEGNALAZIONE	7

7.1	Incident Reporting	7

8.	GESTIONE EVENTI AVVERSI	8

8.1	Classificazione gravità	8

8.2	Gestione impatto eventi	8

9.	AZIONI PREVENTIVE E BARRIERE	9

9.1	Barriere di sicurezza implementate	9

9.2	Formazione e cultura sicurezza	9

10.	MONITORAGGIO E INDICATORI	10

10.1	Indicatori di processo	10

10.2	Indicatori di esito	10

11.	GESTIONE EVENTI SENTINELLA	10

12.	REGISTRAZIONI	11

13.	MIGLIORAMENTO CONTINUO	11

# SCOPO

Definire il sistema di gestione del rischio clinico del laboratorio per prevenire eventi avversi, garantire la sicurezza del paziente e gestire l'impatto di eventuali eventi indesiderati su utenti, organizzazione e stakeholder esterni.

# CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica a tutti i processi del laboratorio che possono generare rischi per la sicurezza del paziente:

- Identificazione paziente/campione

- Prelievo e gestione campioni

- Processo analitico

- Refertazione e comunicazione risultati

- Gestione urgenze

# RIFERIMENTI

- Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) - Sicurezza cure e rischio sanitario

- D.A. Regione Sicilia 1434/2018 - Linee guida rischio clinico

- ISO 15189:2013 - Gestione rischi laboratorio

- Procedura PQ-06 - Gestione Non Conformità

# DEFINIZIONI

- Rischio clinico: Probabilità che un paziente subisca un danno conseguente all'assistenza sanitaria

- Evento avverso: Evento indesiderato che comporta danno al paziente

- Near miss: Evento che avrebbe potuto causare danno ma è stato intercettato

- Evento sentinella: Evento avverso grave che richiede indagine immediata

# RESPONSABILITÀ

| Ruolo | Responsabilità |
| --- | --- |
| Direttore Sanitario | - Responsabile sistema rischio clinico<br>- Comunicazioni esterne eventi sentinella<br>- Approvazione azioni migliorative |
| Risk Manager | - Coordinamento attività di risk management<br>- Analisi eventi e near miss<br>- Formazione personale |
| Coordinatori Area | - Segnalazione tempestiva eventi<br>- Attuazione azioni preventive<br>- Monitoraggio area competenza |
| Tutto il personale | - Segnalazione eventi/near miss<br>- Rispetto procedure sicurezza<br>- Partecipazione formazione |

# IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE RISCHI

## Mappatura rischi specifici laboratorio

| Area | Rischio | Probabilità | Impatto | Priorità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre-analitica | Errore identificazione paziente | Media | Alto | ALTA |
|  | Scambio provette | Bassa | Molto Alto | ALTA |
|  | Campione inadeguato | Media | Medio | MEDIA |
| Analitica | Errore calibrazione | Bassa | Alto | MEDIA |
|  | Guasto strumentazione | Media | Alto | ALTA |
|  | Errore trascrizione | Bassa | Alto | MEDIA |
| Post-analitica | Referto paziente errato | Bassa | Molto Alto | ALTA |
|  | Ritardo comunicazione critici | Bassa | Alto | ALTA |
|  | Errore interpretazione | Media | Medio | MEDIA |

## Strumenti di valutazione

- FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) annuale sui processi critici

- Root Cause Analysis per eventi significativi

- Checklist sicurezza per attività routinarie

# SISTEMA DI SEGNALAZIONE

## Incident Reporting

Sistema non punitivo di segnalazione attraverso:

- Modulo cartaceo MOD-PG08-01 (disponibile in tutte le aree)

- Segnalazione verbale immediata per eventi gravi

- Registro informatizzato anonimo

Cosa segnalare:

- Ogni evento avverso (anche senza conseguenze)

- Near miss

- Condizioni pericolose

- Violazioni procedurali con potenziale rischio

Flusso gestione segnalazioni

Evento → Segnalazione (entro 24h) → Valutazione Risk Manager (48h) →

→ Classificazione → Analisi cause → Piano azione → Monitoraggio

# GESTIONE EVENTI AVVERSI

## Classificazione gravità

| Livello | Descrizione | Azioni immediate |
| --- | --- | --- |
| 1-Minore | Nessun danno, solo disagio | Registrazione, analisi mensile |
| 2-Moderato | Danno temporaneo minore | Analisi entro 7 gg, azione correttiva |
| 3-Grave | Danno significativo | Analisi RCA entro 48h, comunicazione Direzione |
| 4-Sentinella | Morte o danno permanente | Blocco attività, comunicazione immediata ASP/Regione |

## Gestione impatto eventi

Verso il paziente:

- Assistenza immediata se necessaria

- Comunicazione trasparente dell'accaduto

- Supporto nella gestione conseguenze

- Documentazione completa in cartella

Verso l'organizzazione:

- Analisi impatto reputazionale

- Valutazione implicazioni legali

- Comunicazione interna staff

- Revisione procedure se necessario

Verso l'esterno:

- Notifica autorità competenti (se richiesto)

- Comunicazione con medico curante

- Gestione mediatica se necessario

- Collaborazione con assicurazione

# AZIONI PREVENTIVE E BARRIERE

## Barriere di sicurezza implementate

Identificazione paziente:

- Doppio controllo identità (nome + data nascita)

- Braccialetti identificativi per prelievi multipli

- Etichettatura provette in presenza paziente

Processo analitico:

- Controlli qualità giornalieri obbligatori

- Delta check automatici

- Validazione tecnica + clinica risultati critici

Comunicazione risultati:

- Procedura specifica per valori critici

- Conferma ricezione per referti urgenti

- Blocco modifiche post-validazione

## Formazione e cultura sicurezza

- Formazione iniziale rischio clinico: tutti i neoassunti

- Aggiornamento annuale: minimo 4 ore

- Simulazioni gestione eventi: semestrale

- Feedback su eventi/miglioramenti: briefing mensili

# MONITORAGGIO E INDICATORI

## Indicatori di processo

- N° segnalazioni/mese (target: >3, indica cultura segnalazione)

- Tempo medio analisi evento (target: <7 giorni)

- % azioni correttive completate (target: >90%)

- % personale formato (target: 100%)

## Indicatori di esito

- Tasso eventi avversi/1000 prestazioni (target: <0,5)

- % eventi prevenuti da barriere (target: >80%)

- Riduzione eventi ripetuti (target: -20% anno)

- Soddisfazione paziente su sicurezza (target: >90%)

# GESTIONE EVENTI SENTINELLA

In caso di evento sentinella:

- Immediato (entro 1 ora):

  - Messa in sicurezza

  - Notifica Direzione Sanitaria

  - Preservazione evidenze

- Entro 24 ore:

  - Notifica ASP/Assessorato

  - Costituzione team analisi

  - Comunicazione famiglia (con supporto legale)

- Entro 5 giorni:

  - Root Cause Analysis completa

  - Piano azione migliorativo

  - Report per autorità

# REGISTRAZIONI

- MOD-PG08-01: Scheda segnalazione evento

- MOD-PG08-02: Registro eventi avversi

- MOD-PG08-03: Report analisi RCA

- MOD-PG08-04: Piano azioni migliorative

- MOD-PG08-05: Verbale formazione rischio clinico

# MIGLIORAMENTO CONTINUO

- Riesame semestrale sistema con analisi trend

- Benchmark con altri laboratori

- Implementazione best practice nazionali

- Audit periodici efficacia barriere