### LABORATORIO ANALISI BIOCLINICHE CHECK-UP
DOTT.SSA FORNAROTTO S.R.L.

Via Colajanni n. 2 - 94100 Enna (EN)
Tel. ___________ - Email: laboratoriofornarotto@gmail.com

#### MOD-PG05-01 - INVENTARIO APPARECCHIATURE

Rev. 01 - Ultimo aggiornamento: ___/___/_____

| ID | APPARECCHIATURA | MARCA/MODELLO | MATRICOLA | ANNO | CRITICITÀ | CONTRATTO | PROSS. MANUT. | STATO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A001 | Analizzatore Chimica Clinica | Roche Cobas c311 |  |  | ALTA | Sì - Roche |  |  |
| A002 | Immunochimica | Roche Cobas e411 |  |  | ALTA | Sì - Roche |  |  |
| A003 | Contaglobuli | Sysmex XN-550 |  |  | ALTA | Sì - Sysmex |  |  |
| A004 | Analizzatore Urine | Menarini Aution Max AX-4030 |  |  | MEDIA | No |  |  |
| A005 | Coagulometro | Stago Start 4 |  |  | ALTA | Sì - Stago |  |  |
| S001 | Centrifuga da banco |  |  |  | MEDIA | No |  |  |
| S002 | Frigorifero reagenti |  |  |  | ALTA | No |  |  |
| S003 | Sistema informatico LIS |  |  |  | ALTA | Sì |  |  |
| S004 | Pipette automatiche |  |  |  | BASSA | No |  |  |

#### LEGENDA:

Criticità: ALTA = Blocco attività se guasto | MEDIA = Rallentamento attività | BASSA = Nessun impatto immediato

Stato: OK = Funzionante | MAN = In manutenzione | GUA = Guasto | FUO = Fuori uso

Contratto: Indicare SI + fornitore oppure NO

NOTA: Aggiornare l'inventario ad ogni nuova acquisizione, dismissione o cambio di stato. Verificare completezza trimestrale.

Responsabile inventario: _______________________

Data ultimo aggiornamento: ___/___/_____

Verifica Direzione: _______________________

Data: ___/___/_____

### LABORATORIO ANALISI BIOCLINICHE CHECK-UP
DOTT.SSA FORNAROTTO S.R.L.

Via Colajanni n. 2 - 94100 Enna (EN)
Tel. ___________ - Email: laboratoriofornarotto@gmail.com

#### MOD-PG05-02 - SCHEDA INTERVENTO MANUTENZIONE

Rev. 01 - N° Progressivo: _____/_____ (numero/anno)

APPARECCHIATURA:

CODICE ID:

MATRICOLA:

DATA RICHIESTA: ___/___/_____ ore: ___:___

RICHIEDENTE:

PRIORITÀ: URGENTE NORMALE PROGRAMMATA

#### TIPO INTERVENTO:

Manutenzione preventiva programmata
Guasto/malfunzionamento
Calibrazione/taratura
Verifica sicurezza elettrica (CEI EN 62353)
Aggiornamento software/firmware
Altro: ___________________________________

#### DESCRIZIONE PROBLEMA/ANOMALIA:

| INTERVENTO ESEGUITO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data/ora inizio: | ___/___/_____ ___:___ | Data/ora fine: | ___/___/_____ ___:___ |
| Tecnico: | Interno: _______________ Esterno - Ditta: _______________ |  |  |
| N° rapporto tecnico: | ___________________________ (allegare copia) |  |  |

#### DESCRIZIONE INTERVENTO ESEGUITO:

| RICAMBI/MATERIALI UTILIZZATI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codice | Descrizione | Quantità | Costo € |
| TOTALE: |  |  |  |

#### ESITO INTERVENTO:

Risolto - apparecchiatura pienamente funzionante
Parzialmente risolto - funzionalità limitata
Non risolto - necessario nuovo intervento
Apparecchiatura da sostituire

Note: _________________________________________________________

#### VERIFICA POST-INTERVENTO:

Controlli qualità eseguiti - Esito: CONFORME NON CONFORME
Test funzionalità eseguito con esito positivo
Calibrazione eseguita e verificata
Istruzioni operative fornite al personale
Aggiornamento documentazione tecnica

| Firma Tecnico: _______________________ Data: ___/___/_____ | Verifica Responsabile Lab: _______________________ Data: ___/___/_____ |
| --- | --- |

RIMESSA IN SERVIZIO:
Apparecchiatura rimessa in servizio immediato
Rimessa in servizio dopo ulteriori verifiche
Data/ora rimessa in servizio: ___/___/_____ ___:___
Autorizzato da: _______________ Firma: _______________

### LABORATORIO ANALISI BIOCLINICHE CHECK-UP
DOTT.SSA FORNAROTTO S.R.L.

Via Colajanni n. 2 - 94100 Enna (EN)
Tel. ___________ - Email: laboratoriofornarotto@gmail.com

#### MOD-PG05-03 - CHECKLIST MANUTENZIONE GIORNALIERA

Rev. 01 - Settimana dal ___/___/_____ al ___/___/_____

| ATTIVITÀ | GIORNI SETTIMANA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
| CONTROLLI INIZIO GIORNATA (ore 7:30) |  |  |  |  |  |  |
| Controllo temperatura frigo reagenti (2-8°C) | T:___°C □ | T:___°C □ | T:___°C □ | T:___°C □ | T:___°C □ | T:___°C □ |
| Controllo temperatura ambiente lab (18-25°C) | T:___°C □ | T:___°C □ | T:___°C □ | T:___°C □ | T:___°C □ | T:___°C □ |
| Controllo livelli reagenti Cobas c311 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Controllo livelli reagenti Cobas e411 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Verifica allarmi Sysmex XN-550 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Controllo reagenti coagulazione (Stago) | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Verifica stampanti (carta, toner) | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ATTIVITÀ FINE GIORNATA |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia Cobas c311 (procedura produttore) | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Pulizia Cobas e411 (procedura produttore) | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Pulizia Sysmex XN-550 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Backup dati LIS (verifica esecuzione) | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Spegnimento/standby strumentazione | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

#### ANOMALIE RILEVATE NELLA SETTIMANA:

| Data | Strumento | Descrizione anomalia | Azione intrapresa |
| --- | --- | --- | --- |

| Giorno | Operatore mattino (firma) | Operatore sera (firma) |
| --- | --- | --- |
| Lunedì |  |  |
| Martedì |  |  |
| Mercoledì |  |  |
| Giovedì |  |  |
| Venerdì |  |  |
| Sabato |  |  |

IMPORTANTE: In caso di valori fuori range o anomalie, compilare immediatamente la sezione anomalie e informare il Coordinatore di Laboratorio.

Verifica settimanale Coordinatore: _______________________ Data: ___/___/_____

Note: ________________________________________________________________

### LABORATORIO ANALISI BIOCLINICHE CHECK-UP
DOTT.SSA FORNAROTTO S.R.L.

Via Colajanni n. 2 - 94100 Enna (EN)
Tel. ___________ - Email: laboratoriofornarotto@gmail.com

#### MOD-PG05-04 - PIANO MANUTENZIONE ANNUALE

Rev. 01 - Anno: _____ - Approvato il: ___/___/_____

BUDGET ANNUALE MANUTENZIONI: € _________________ (approvato in riesame direzione)

#### MANUTENZIONI PROGRAMMATE:

| APPARECCH. | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobas c311 |  |  | MP |  |  | MP |  |  | MP |  |  | MP |
| Cobas e411 |  |  | MP |  |  | MP |  |  | MP |  |  | MP |
| Sysmex XN-550 |  | MP |  |  | MP |  |  | MP |  |  | MP |  |
| Stago Start 4 | MP |  |  | MP |  |  | MP |  |  | MP |  |  |
| Aution Max |  |  |  |  |  | MA |  |  |  |  |  | MA |
| Centrifughe |  |  |  |  |  | MA |  |  |  |  |  | MA |
| Pipette | CAL |  |  |  |  |  | CAL |  |  |  |  |  |
| Verifiche sicurezza |  |  |  |  |  | VSE |  |  |  |  |  |  |

LEGENDA:

MP = Manutenzione Preventiva (contratto) | MA = Manutenzione Annuale | CAL = Calibrazione/Taratura | VSE = Verifica Sicurezza Elettrica

#### REGISTRO ESECUZIONE:

| Data Prevista | Apparecchiatura | Tipo Intervento | Data Esecuzione | Ditta/Tecnico | Costo € | Rif. Scheda | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### RIEPILOGO INDICATORI ANNUALI:

| % Manutenzioni preventive eseguite nei tempi: | _______% (target: 100%) | VALUTAZIONE EFFICACIA PIANO Adeguato Da rivedere |
| --- | --- | --- |
| Uptime strumentazione critica: | _______% (target: >95%) |  |
| Costo totale manutenzioni: | € ___________ |  |
| Scostamento da budget: | € ___________ (%) |  |

#### PROPOSTE PER ANNO SUCCESSIVO:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Elaborato da Coord. Laboratorio: _______________________

Data: ___/___/_____

Approvato Direzione: _______________________

Data: ___/___/_____

NOTE:

- Il piano deve essere elaborato entro dicembre per l'anno successivo

- Revisione trimestrale dello stato di avanzamento

- Aggiornare tempestivamente in caso di variazioni significative

- Conservare per 5 anni insieme alle schede intervento correlate