DATA __ / __ / ____

| PARAMETRI | VALORI | LIMITI |
| --- | --- | --- |
| Azoto ammoniacale mg/l |  | Max 0,5 |
| Odore |  | inodore |
| Ferro µg/l |  | Max 200 |
| Colore |  | limpido |
| Azoto nitrico mg/l |  | Max 50 |
| Azoto nitroso mg/l |  | Max 0,5 |
| Carica batterica totale 37° CFU/ml |  | Max 20 |
| Carica batterica totale 22° CFU/ml |  | Max 100 |
| Cloro libero mg/l |  | 0,2 consigliato |
| Coliformi totali CFU/100 ml |  | Assenti |
| Conducibilità µS/cm |  | Max 2500 |
| Durezza °F |  | 15 - 50 |
| Enterococchi CFU/100 ml |  | Assenti |
| Escherichia coli CFU/100 ml |  | Assenti |
| Stafilococchi CFU/100 ml |  | Assenti |
| pH |  | Max 9,5 |
| Torbidità |  | Limpida |

NOTE:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma    ___________________________