## Open Findings
Account Name | AGRUMI-GEL S.r.l.
Project Number | PRJC-195219-2009-CSR-ITA_MSC
DNV entity | DNV Business Assurance Italy S.r.l. | [10 empty] | Fields marked with Amber text are mandatory
Issue Date | Audit Type | Finding No | Status | Category of Finding | Title | Description of Finding (Requirement, non-conformity and evidence) | Site Name | Focus Area | Process/Area/Department | Standard and Clause | Auditor Name | Correction to Eliminate the Non-conformity | Analysis of root cause of Non-conformity, Distribution of Responsibility within Organization | Corrective action to Eliminate root cause of non-conformity(For actions not implemented after 90 days a committed date for implementation must be stated) | Date Response Accepted | Name of DNV Auditor Verifying Response | Auditor Comments | Name of Auditor Closing NC | Date for closure of Non-conformity
2024/09/19 | RC | TFM-0001-2612052 | Open | CAT2 (Minor) | Controllo operativo sistema salute e sicurezza - H&S Operational Control System | Requirement 3.1 Nonconformity Non tutte le misure adottate dall'organizzazione per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre e prevenire potenziali incidenti, infortuni o malattie, risultano adeguate ed efficaci - Not all measures taken by the organisation to ensure a safe and healthy working environment and prevent potential accidents, injuries or illnesses are adequate and effective Evidence - Prodotto Iodio Povidone presente nella cassetta di P.S. all'interno dei reparti di produzione scaduto in 11-2023/Product Iodine Povidone present in the P.S. box inside the production departments expired in 11-2023 - Nei reparti di produzione non sono presenti Organigramma di sicurezza e indicazione/recapiti degli addetti alle emergeneze antincendio e primo soccorso/In the production departments there is no safety organisation chart and no indication/references of the fire-fighting and first aid officers - Un muletto dedicato alle movimentazioni nel magazzino imballi circola privo di lampeggiante di sicurezza/A forklift dedicated to handling in the packaging warehouse circulates without safety flashing lights. - L'organigramma per la sicurezza presente nel Laboratorio chimico risulta non aggiornato/The safety organisation chart in the chemical laboratory is not up-to-date - Formazione per rischio alto del responsabile del Laboratorio chimico (G.Giorgianni), programmata e non ancora effettuata/Training for high risk of the chemical laboratory manager (G.Giorgianni, scheduled and not yet carried out - Cassette di P.S. chiuse con sigilli in plastica ma di difficile rimozione/P.S. boxes closed with plastic seals but difficult to remove - Un estintore e una manichetta del reparto trasformazione sono posti dietro serbatoi e difficilmente accessibili/-A fire extinguisher and hose from the conversion department are located behind tanks and are difficult to access. - Nel Laboratorio chimico non presente è segnaletica dei DPI di uso obbligatorio/-There is no signage of mandatory PPE in the chemical laboratory | AGRUMI-GEL S.r.l. - Via Provinciale Centineo-Portosalvo, Contrada Girotta - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Italy |  | Health&Safety | SA 8000:2014 3.1 | Mario Tafuri | [8 empty] | 3973945
2024/09/19 | RC | TFM-0002-2612052 | Open | CAT2 (Minor) | Efficacia del SPT - SPT effectiveness | Requirement 9.4.2 Nonconformity Il verbale del SPT non documenta le azioni correttive identificate per gestire le non conformità rilevate nel corso dell'audit precedente/The TPS report does not document the corrective actions identified to deal with the non-conformities detected during the previous audit Evidence Verbale del SPT del 04-09-2024 | AGRUMI-GEL S.r.l. - Via Provinciale Centineo-Portosalvo, Contrada Girotta - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Italy |  | SPT work | SA 8000:2014 9.4.2 | Mario Tafuri | [8 empty] | 3973946
2024/09/19 | RC | TFM-0003-2612052 | Open | CAT2 (Minor) | Monitoraggio - Monitoring | Requirement 9.4.3 Nonconformity Non sono riesaminati correttamente dal SPT gli obiettivi indicati nel Piano di monitoraggio degli obiettivi aziendali rev.04 del 15-01-2024/The objectives set out in the Corporate Objectives Monitoring Plan rev.04 of 15-01-2024 are not correctly reviewed by the SPT Evidence L’indicatore di gestione del personale prevede un livello di scolarità (diploma+laurea) dell’organico superiore al 90%; per il 2023 il risultato è pari al 100% che di fatto non risulta verificato./The staff management indicator foresees a level of education (diploma+degree) of the workforce of more than 90 per cent; for 2023, the result is 100 per cent, which is not in fact verified. | AGRUMI-GEL S.r.l. - Via Provinciale Centineo-Portosalvo, Contrada Girotta - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Italy |  | Monitoring | SA 8000:2014 9.4.3 | Mario Tafuri | [8 empty] | 3973944
2024/09/19 | RC | TFM-0004-2612052 | N/A | Opportunity for Improvement | Comunicazione interna - Internal Communication | Dal verbale del SPT si desume una bassa attenzione alla comunicazione scritta ai lavoratori con documenti affissi nel luogo di lavoro e nelle altre strutture messe a disposizione dall'organizzazione/The SPT report indicates a low level of attention to written communication to workers with documents posted in the workplace and other facilities provided by the organisation | AGRUMI-GEL S.r.l. - Via Provinciale Centineo-Portosalvo, Contrada Girotta - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Italy |  | Internal Communication | SA 8000:2014 9.1.3 | Mario Tafuri | [8 empty] | 3973947

## Closed Findings
Issue Date | Audit Type | Finding No | Status | Category of Finding | Title | Description of Finding (Requirement, non-conformity and evidence) | Site Name | Focus Area | Process/Area/Department | Standard and Clause | Auditor Name | Correction to Eliminate the Non-conformity | Analysis of root cause of Non-conformity, Distribution of Responsibility within Organization | Corrective action to Eliminate root cause of non-conformity(For actions not implemented after 90 days a committed date for implementation must be stated) | Date Response Accepted | Name of DNV Auditor Verifying Response | Auditor Comments | Name of Auditor Closing NC | Date for closure of Non-conformity
2023/09/06 | P2 | SMZ-0001-2612045 | Closed | CAT2 (Minor) | H&S work environment and H&S documents | Il piano di emergenza del 09-05-2022 deve essere aggiornato nella sezione riferimenti (presenti rimandi alla 626, carenza di inserimento ultime normative antincendio DM 2 settembre 2021). Il documento di valutazione dei rischi del 09-05-2022 riporta alcuni dati non corretti (es. rif. RSPP). Inoltre lo stesso non è firmato. Non è stata rinvenuta una specifica valutazione del rischio incendio. Pur se gli estintori sono controllati con la prevista cadenza semestrale, non si dispone di un apposito registro redatto dall'operatore della ditta incaricata. Inoltre non si ha evidenza della verifica periodica dell'impianto di allarme antiincendio. Si rileva che nell'ultimo anno non sono state svolte visite mediche (disponibile PEC di sollecito al medico competente). The emergency plan of 09-05-2022 needs to be updated in the references section (references to 626 present, lack of insertion of latest fire regulations DM 2 September 2021). The risk assessment document of 09-05-2022 contains some incorrect data (e.g. ref. RSPP). Furthermore, the same is not signed. A specific fire risk assessment was not found. Although the fire extinguishers are checked every six months, there is no specific register prepared by the operator of the company in charge. There is also no evidence of the periodic inspection of the fire alarm system. It is noted that no medical examinations were carried out in the last year (PEC reminder to the competent doctor available). | AGRUMI-GEL S.r.l. - Via Provinciale Centineo-Portosalvo, Contrada Girotta - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Italy |  | H&S management | SA 8000:2014 3.1 | Maurizio Santoro | Adaptation and updating of DVR. Drafting of fire risk assessment | Failure to update DVR. Failure to issue the fire risk assessment document correctly. | Adaptation and updating of DVR. Drafting of fire risk assessment | 2023/10/17 | Maurizio Santoro | SMZ 2023-10-11: ACCEPTED | Mario Tafuri | 2024/09/11 | 3599784
2023/09/07 | P2 | SMZ-0004-2612045 | Closed | CAT2 (Minor) | Attendance record | Il registro presenze non consente di monitorare le ore di lavoro in quanto contiene solo le firme dei lavoratori per entrata ed uscita e non gli orari di ingresso e di uscita. The attendance register does not allow monitoring of work hours because it only contains workers' signatures for entry and exit and not entry and exit times. | AGRUMI-GEL S.r.l. - Via Provinciale Centineo-Portosalvo, Contrada Girotta - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Italy |  | HR management | SA 8000:2014 7.1 | Maurizio Santoro | Revision of register with entry and exit time. | Incorrect register setting | Information to all staff on the correct filling in of the register. | 2023/10/11 | Maurizio Santoro | SMZ 2023-10-11: ACCEPTED | Mario Tafuri | 2024/09/11 | 3600598
2023/09/07 | P2 | SMZ-0005-2612045 | Closed | CAT2 (Minor) | Workers grade | Alcuni lavoratori di 6^ livello del CCNL Industria Alimentare non sono ancora stati passati al 5^ come de apposita previsione del contratto collettivo. Some workers at the 6th level of the Food Industry Collective Bargaining Agreement have not yet been upgraded to the 5th level as per the collective agreement. | AGRUMI-GEL S.r.l. - Via Provinciale Centineo-Portosalvo, Contrada Girotta - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Italy |  | HR management | SA 8000:2014 8.3 | Maurizio Santoro | Requested a discussion with the labour consultant to discuss the matter further. | Lack of information | Adjustment plan for the workers in question. | 2023/10/17 | Maurizio Santoro | SMZ 2023-10-11: ACCEPTED | Mario Tafuri | 2024/09/11 | 3600662