## ASPETTI AMBIENTALI SIGNIF
ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E LORO GESTIONE |  |  |  | ALL. DA 06.01.02 Rev. 1 del 17/02/25 Emesso da: Team Qualità Approvato da: Salvatore Rizzo Motivo revisione: Aggiornamento
In grassetto gli aspetti ambientali significativi monitorati e per i quali è stato definito un indicatore di prestazione ambientale.
ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI | INDICATORE AMBIENTALE | PROGRAMMA | CRITERI DI MONITORAGGIO
1) CONSUMI ENERGETICI
1.1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | E.E. | Ampliamento del parco fotovoltaico aziendale. Acquisto di nuovi pannelli fotovoltaici ad integrazione di quelli già presenti in azienda. Campagne di sensibilizzazione dei dipendenti mirate al risparmio energetico | Se lo scostamento tra un anno e il successivo è inferiore a 1, i consumi si considerano accettabili. In caso contrario è necessario intervenire per garantire consumi minori.
1.2 CONSUMO GAS METANO | GM | Maggiore utilizzo del biogas prodotto dai due digestori anaerobici a servizio dell'impianto di depurazione aziendale | Se lo scostamento tra un anno e il successivo è inferiore a 1, i consumi si considerano accettabili. In caso contrario è necessario intervenire per garantire consumi minori.
2) CONSUMI IDRICI | ACQ | Campagne di sensibilizzazione dei dipendenti mirate al risparmio idrico | Se lo scostamento tra un anno e il successivo è inferiore a 1, i consumi si considerano accettabili. In caso contrario è necessario intervenire per garantire consumi minori.
3) SCARICO DEL DEPURATORE | REF |  | Monitoraggio costante dei parametri di processo e garanzia del rispetto dei limiti di legge
4) EMISSIONI IN ATMOSFERA | EM |  | Se il numero di malfunzionamenti è inferiore a 5 e il numero di interventi straordinari è inferiore a 3, si considera che la caldaia sta funzionando in modo efficiente.
5) RUMORE
5.1 ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL RUMORE | RUM lav | Campagne di sensibilizzazione dei dipendenti mirate al corretto utilizzo dei DPI | Se lo scostamento tra un anno e il successivo è inferiore 0.5, si considerano accettabili le condizioni lavorative.
5.2 RUMORE ESTERNO | RUM ex
6) EVENTO ACCIDENTALE | - |  | Simulazioni periodiche di eventi accidentali e redazione dei relativi verbali
7) ODORI | - |  | Utilizzo del sistema di deodorizzazione posto nel reparto depurazione
8) RIFIUTI | RIF |  | Se lo scostamento tra un anno e il successivo è inferiore a 1, i quantitativi di rifiuti prodotti si considerano accettabili. In caso contrario è necessario intervenire per garantire una minore produzione di rifiuti e una maggiore attenzione alla raccolta differenziata.
9) FORMAZIONE | FOR |  | Se il numero di interventi effettuati è minore del 90 % di quelli previsti, si considera insufficiente la formazione ambientale effettuata.
10) RECLAMI AMBIENTALI | REC |  | Se il numero di reclami ambientali è minore di 3, significa che l'azienda garantisce un buon livello ambientale nello svolgimento della propria attività.
11) RECLAMI AMBIENTALI | REC |  | Se il numero di reclami ambientali è minore di 3, significa che l'azienda garantisce un buon livello ambientale nello svolgimento della propria attività.
12) CAMBIAMENTO CLIMATICO | RIF; EM; REF; ACQ; GM; EE | Campagne di sensibilizzazione dei dipendenti mirate alle valutazioni sui cambiamenti climatici | il raggiungimento degli obiettivi precedenti permette di ridurre l'impatto dell'azienda sui cambiamenti climatici. Inoltre l'azienda ha valutato e sta monitorando come il cambiamento climatico sta influenzando la catena di approvvigionamento dell'azienda, comprese le vulnerabilità nei fornitori chiave, i rischi legati alla disponibilità delle materie prime e i potenziali impatti sui costi di produzione.
CAMBIAMENTO CLIMATICO |  | La società ha valutato anche in che modo il cambiamento climatico può influire l'operatività del proprio servizio di fronte all'accadimento di eventi climatici estremi. Nello specifico, vista la tipologia di processi svolti, essa ha valutato gli eventi climatici estremi che potenzialmente potrebbero avere un impatto significativo sulla continuità operativa | monitoraggio delle condizioni climatiche e dei seguenti eventi: - ondate di caldo che potrebbero comportare l'eccessivo surriscaldamento del sistema di condizionamento/raffrescamento degli ambienti destinati al personale dipendente e alla conservazione del prodotto; - alluvioni di forte intensità che potrebbero comportare la parziale impraticabilità del sito, l'assenza prolungata di energia elettrica necessaria al corretto funzionamento degli impianti, apparecchiature e strumenti necessari per l'attività e la conservazione del prodotto. L'eventuale accadimento potrebbe comportare la perdita del prodotto presente nelle celle e relativo danno economico; - Incendi boschivi che possono danneggiare le infrastrutture fisiche; gli impianti e apparecchiature tali da interrompere l'operatività e l'impraticabilità del sito.

## CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
ANNO | Energia elettrica consumata [kWh] | Costo totale [€]
2020 | 3455531 | 456874.18
2021 | 4146430 | 897971.01
2022 | 3286718 | 1427223.1
2023 | 2781483.477 | 887352.42
2024 | 3391455 | 862055.51
ANNO | Energia elettrica consumata [kWh] | Auto consumo pannelli fotovoltaici
2020 | 3455531 | 475435.2
2021 | 4146430 | 453608.2
2022 | 3286718 | 392110
2023 | 2781483.477 | 425940.4
2024 | 3391455 | 419551.4
Analizzando consumi e costi dell'energia elettrica per gli anni 2020-2021-2022 è possibile osservare immediatamente dai grafici gli effetti del caro energia.
Nel 2023 il costo dell'energia elettrica si è ridotto rispetto al 2022, ma continua a mantenersi superiore rispetto agli anni precedenti alla guerra in Ucraina e al Coronavirus.
Ad esempio confrontando il 2021 e il 2023, il costo annuo è pressochè simile, ma i consumi per il 2021 sono molto maggiori rispetto al 2023.
Nel 2024 il costo dell'energia elettrica si è ridotto ulteriormente rispetto agli anni precedenti, anche se di poco.
Pertanto gli effetti dovuti agli eventi che interessano il panorama mondiale, continuano ad influire sul costo dell'energia, anche se in maniera molto meno importante.
INDICATORE DEL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
L'indicatore così calcolato fa riferimento a tutti i consumi di energia elettrica dell'azienda.
ANNO | Energia elettrica consumata [kWh] | Costo totale [€] | Frutta lavorata [kg] | Indicatore [kWh/kg]
2020 | 3455531 | 456874.18 | 26370000 | 0.13104
2021 | 4146430 | 897971.01 | 40217000 | 0.1031
2022 | 3286718 | 1427223.1 | 12886000 | 0.25506
2023 | 2781483.477 | 887352.42 | 8280000 | 0.33593
2024 | 3391455 | 862055.51 | 16681850 | 0.2033
INDICATORE DEL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (E.E.)
Questo indicatore prende in considerazione i consumi di energia elettrica del reparto trasformazione
e li rapporta alle tonnellate di frutta trasformata.
ANNO | Energia elettrica consumata [kWh] | Costo totale [€] | Frutta lavorata [ton] | Indicatore E.E. [kWh/ton] | Δ
2020 | 9873 | 456874.18 | 26370 | 0.3744 | -0.097008
2021 | 11156 | 897971.01 | 40217 | 0.2774 | 0.035115
2022 | 4027 | 1427223.1 | 12886 | 0.31251 | 0.036403
2023 | 2889 | 887352.42 | 8280 | 0.34891 | -0.046072
2024 | 5052 | 862055.51 | 16682 | 0.30284 | -
Note on B59: Laboratorio: Linea 1 e linea 2 FMC

## CONSUMO GAS METANO
CONSUMI GAS METANO
ANNO | Metano consumato [Smc] | Costo totale [€]
2020 | 1145030 | 416687.02
2021 | 890901 | 535387.18
2022 | 341724 | 557741.78
2023 | 216136 | 200097.25
2024 | 302289 | 230987.04
Analizzando consumi e costi del gas metano per gli anni 2020-2021-2022 è possibile osservare immediatamente dai grafici gli effetti del caro energia.
Nel 2023 il costo del gas metano si è ridotto rispetto al 2022, ma continua a mantenersi superiore rispetto agli anni precedenti alla guerra in Ucraina e al Coronavirus.
Il 2022 è l'anno in cui si evidenzia maggiormente l'aumento del costo del gas metano, che vede una lieve diminuzione per l'anno 2023.
Nel 2024 il costo del gas metano si è ridotto ulteriormente rispetto agli anni precedenti, anche se di poco.
Pertanto gli effetti dovuti agli eventi che interessano il panorama mondiale, continuano ad influire sul costo del gas, anche se in maniera meno importante.
INDICATORE DEL CONSUMO DI GAS METANO (GM)
Questo indicatore prende in considerazione i consumi di metano che si hanno in seguito
all'accensione delle caldaie. Pertanto viene ottenuto rapportando tali consumi ai chilogrammi di succo prodotto.
ANNO | Metano consumato [Smc] | Costo totale [€] | Succo prodotto [kg] | Indicatore GM [Smc/kg] | Δ
2020 | 1145030 | 416687.02 | 10638596 | 0.10763 | -0.048526
2021 | 890901 | 535387.18 | 15073438 | 0.059104 | 0.0053137
2022 | 341724 | 557741.78 | 5304814 | 0.064418 | -0.027716
2023 | 216136 | 200097.25 | 5889040 | 0.036701 | 0.0093319
2024 | 302289 | 230987.04 | 6566748 | 0.046033 | -
Confrontando il 2020 e il 2022 è possibile osservare che il quantitativo di succo prodotto si è dimezzato, mentre
il consumo di metano si è ridotto rispetto alla metà del 2020.
Nel 2023 l'indicatore GM si è dimezzato rispetto al 2022 e nel 2024 è nuovamente aumentato poiché il quantitativo di metano utilizzato è stato maggiore
probabilmente per il maggiore utilizzo del pastorizzatore e del concentratore.

## CONSUMI IDRICI
CONSUMI IDRICI
ANNO | Acqua (pozzo + acquedotto) consumata [mc]
2020 | 46496
2021 | 48315
2022 | 15719
2023 | 8622
2024 | 13089
INDICATORE DEL CONSUMO IDRICO (ACQ)
Questo indicatore prende in considerazione i consumi idrici in termini di acqua pozzo e acqua di acquedotto
utilizzate per il lavaggio degli impianti, delle linee e dei serbatoi. Pertanto viene ottenuto
rapportando tali consumi alle tonnellate di frutta lavorata.
ANNO | Acqua pozzo + acquedotto consumata [mc] | Frutta lavorata [ton] | Indicatore ACQ [mc/kg] | Δ
2020 | 46496 | 26370 | 1.7632 | -0.56186
2021 | 48315 | 40217 | 1.2014 | 0.018493
2022 | 15719 | 12886 | 1.2199 | -0.17855
2023 | 8622 | 8280 | 1.0413 | -0.25669
2024 | 13089 | 16682 | 0.78462 | -

## SCARICO DEL DEPURATORE
SCARICO DEL DEPURATORE
ANNO | Acqua reflua scaricata [mc]
2020 | 32923
2021 | 37755
2022 | 9082
2023 | 2464
2024 | 3029
INDICATORE DELLO SCARICO DEL DEPURATORE (REF)
Questo indicatore prende in considerazione i quantitativi di acqua reflua scaricata
Pertanto viene ottenuto rapportando tale quantità alle tonnellate di frutta lavorata.
ANNO | Acqua reflua scaricata [mc] | Costo totale [€] | Frutta lavorata [ton] | Indicatore REF [mc/ton]
2020 | 32923 | 416687.02 | 26370 | 1.2485
2021 | 37755 | 535387.18 | 40217 | 0.93878
2022 | 9082 | 557741.78 | 12886 | 0.7048
2023 | 2464 |  | 8280 | 0.29758
2024 | 3029 |  | 16682 | 0.18157
ANDAMENTO DEI PRINCIPALI PARAMETRI ANALIZZATI (Lab. Esterno)
ANNO | COD [mg/l] | BOD [mg/l] | Solidi sospesi totali [mg/l]
2020 | 140 | 78 | 100
2021 | 120 | 50 | 90
2022 | 290 | 108 | 90
2023 | 280 | 152 | 106
2024 | 64 | 21 | 96
LIMITI | 500 | 250 | 200
N.B. Si tratta di valori istantanei relativi al campione prelevato.
ANDAMENTO DEI PRINCIPALI PARAMETRI ANALIZZATI (Valore medio annuo - Analisi interne)
ANNO | COD [mg/l] | BOD [mg/l] | Solidi sospesi totali [mg/l]
2020 | 37 | 70 | 62.5
2021 | 50.5 | 76 | 68
2022 | 49 | 40 | 43
2023 | 61 | 39 | 45
2024 | 59 | 36 | 46
LIMITI | 500 | 250 | 200
N.B. Si verifica sempre il rispetto dei limiti di legge

## EMISSIONI IN ATMOSFERA
EMISSIONI IN ATMOSFERA
ANNO | Metano consumato [Smc]
2020 | 1145030
2021 | 890901
2022 | 341724
2023 | 216136
2024 | 302289
INDICATORE DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLA CALDAIA (EM)
Se il numero di malfunzionamenti è inferiore a 5 e il numero di interventi straordinari è inferiore a 3,
si considera che la caldaia sta funzionando in modo efficiente
Caldaia a funzionamento combinato biogas-metano (E12)
ANNO | N. malfunzionamenti [-] | N. interventi straordinari [-] | Esito malfunzionamento | Esito malfunzionamento
2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1=Buon funzionamento
2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0=Attenzione! Cattivo funzionamento
2022 | 0 | 0 | 1 | 1
2023 | 1 | 1 | 1 | 1
2024 | 0 | 1 | 1 | 1
Caldaia a funzionamento con gas metano (E13)
ANNO | N. malfunzionamenti [-] | N. interventi straordinari [-] | Esito malfunzionamento | Esito malfunzionamento
2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1=Buon funzionamento
2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0=Attenzione! Cattivo funzionamento
2022 | 0 | 0 | 1 | 1
2023 | 0 | 0 | 1 | 1
2024 | 0 | 0 | 1 | 1
ANDAMENTO DEI PRINCIPALI PARAMETRI ANALIZZATI (Ditta Esterna)
Punto di emissione E12
ANNO | NOx Ossido di azoto [mg/Nmc] | CO [mg/Nmc] | HCl [mg/Nmc] | SOV [mg/Nmc]
2020 | 74 | 65 | <1 | 3.6
2021 | 76 | 69 | <1 | 3.1
2022 | 59 | 74 | 1.2 | 2
2023 | 15 | 82 | 4 | 3
2024 | 254 | 345 | 6.2 | 2
LIMITI | 450 | 650 | 10 | 100
N.B. Si verifica sempre il rispetto dei limiti di legge
Nel 2023 le analisi sono state effettuate con flussi di massa di 85 g/h, 23 g/h, 17 g/h
Nel 2024 le analisi sono state effettuate con un flusso di massa di 1945 g/h, 47 g/h, 107 g/h
Punto di emissione E13
ANNO | NOx Ossido di azoto [mg/Nmc]
2020 | 100
2021 | 97
2022 | 69
2023 | 66
2024 | 309
LIMITI | 450
N.B. Si verifica sempre il rispetto dei limiti di legge
Nel 2023 le analisi sono state effettuate con flussi di massa di 352 g/h
Nel 2024 le analisi sono state effettuate con un flusso di massa di 1940 g/h

## RUMORI
RUMORI
INDICATORE DELLE IDONEE CONDIZIONI RUMOROSE (RUM)
ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL RUMORE (RUM lav)
ANNO | Rep. trasformazione [dBA] | Rep. produzione [dBA] | Rep. concentratore [dBA] | Rep. depurazione [dBA] | Uffici [dBA] | Valore medio aziendale [dBA] | Ore lavorate totali [ore] | RUM lav [dBA/ora] | Δ
2018 | 91.25 | 85.5 | 90.75 | 88.5 | 67.5 | 84.7 | 2220 | 0.038153 | 0.0012985
2021 | 92.25 | 85.5 | 90.75 | 88.5 | 67.5 | 84.9 | 2152 | 0.039452 | -
2023 | 89 | 83 | 89 | 83 | 65 | 81.8 | 2208 | 0.037047 | -
RUMORE ESTERNO (RUM ex)
ANNO | Valore medio diurno [dBA] | Valore medio notturno [dBA]
2018 | 61.0833 | 50.6667
2021 | 59.5 | 49.6667
2023 | 57.1 | 43.8
Aggiornato all'anno 2024: non sono state apportate modifiche sostanziali in azienda, pertanto si può
considerare che le condizioni di rumore sono rimaste invariate.

## RIFIUTI
RIFIUTI
ANNO | Rifiuti prodotti [kg]
2020 | 197231.21
2021 | 69022.73
2022 | 32516.18
2023 | 710.86
2024 | 1714.91
INDICATORE DELLA PRODUZIORE DI RIFIUTI (RIF)
ANNO | Rifiuti prodotti [kg] | Frutta lavorata [ton] | Indicatore RIF [kg/ton] | Δ
2020 | 197231.21 | 26370 | 7.4794 | -5.7631
2021 | 69022.73 | 40217 | 1.7163 | 0.80712
2022 | 32516.18 | 12886 | 2.5234 | -2.4375
2023 | 710.86 | 8280 | 0.085853 | -
2024 | 1714.91 | 16682 | 0.1028 | -
ANDAMENTO DEI PRINCIPALI RIFIUTI PRODOTTI (kg di rifiuti accettati da formulario)
ANNO | CER 18 01 03 | CER 15 01 10 | CER 15 01 02 | CER 17 05 04 | CER 17 09 04 | CER 16 05 06 | CER 02 07 04 | CER 13 02 08 | CER 17 04 02 | CER 17 06 04 | CER 17 04 05 | % rifiuti a recupero
2020 | 61.21 | 60 | 0 | 197110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.97% | = A recupero
2021 | 40.73 | 30 | 3392 | 30140 | 35130 | 120 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 99.77% | = A smaltimento
2022 | 38.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 31820 | 640 | 0 | 0 | 0 | 1.968%
2023 | 30.856 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 88.63%
2024 | 24.91 | 20 | 690 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 350 | 440 | 150 | 70.56%
Ogni anno la percentuale di rifiuti inviata a recupero è molto elevata, poiché i rifiuti prodotti sono quasi sempre rifiuti che possono essere recuperati e non smaltiti.
Nel 2022 la percentuale di rifiuti inviati a recupero è inferiore perché è stata mandata a smaltimento una cisterna di succo dopo emissione di un verbale da parte dei NAS.
CODICI CER
18 01 03* | Rifiuti solidi di laboratorio
15 01 10* | Imballaggi contnenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 02 | Imballaggi in plastica
17 05 04 | Materiale di risulta
17 09 04 | Materiale da demolizione
16 05 06 | Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
02 07 04 | Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
13 02 08 | Olio esausto
17 04 02 | Alluminio
17 06 04 | Materiali isolanti diversi da quelli alle cui voci 17 06 01* e 17 06 03*
17 04 05 | Ferro e acciaio

## FORMAZIONE
FORMAZIONE
INDICATORE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE AMBIENTALE IN AZIENDA (FOR)
Se il numero di interventi effettuati è minore del 90 % di quelli previsti,
si considera insufficiente la formazione ambientale effettuata
ANNO | Interventi formativi previsti [-] | Interventi formativi effettuati [-] | % | FOR
2020 | 0 | 0 | - | - | 1=Rispetto degli obiettivi di formazione
2021 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0=Attenzione! Formazione insufficiente
2022 | 2 | 2 | 100 | 1
2023 | 3 | 3 | 100 | 1
2024 | 3 | 3 | 100 | 1
N.B. Nel 2020 a causa del Covid-19 la formazione è stata minore.

## RECLAMI AMBIENTALI
RECLAMI AMBIENTALI
INDICATORE DEI RECLAMI AMBIENTALI (REC)
Se il numero di reclami ambientali è minore di 3,
significa che l'azienda garantisce un buon livello ambientale nello svolgimento della propria attività
ANNO | N. di reclami ambientali [-] | REC
2020 | 0 | 1 | 1=Garanzia dell'azienda a livello ambientale
2021 | 0 | 1 | 0=Attenzione! Troppi reclami
2022 | 0 | 1
2023 | 0 | 1
2024 | 0 | 1