Nelle acque le alterazioni dell’odore possono essere di origine naturale (decomposizione di materiale vegetale) o antropica (contaminazione prodotta da effluenti urbani ed industriali, da composti secondari generati durante processi di ossidazione e disinfestazione).

PRINCIPIO DEL METODO

Il metodo prevede l’identificazione e la classificazione dell’odore e la misura della sua intensità.

La determinazione dell’odore viene di norma eseguita per diluizione del campione in esame con acqua in odore, al fine di valutare la diluizione più spinta alla quale può essere ancora percepito l’odore. Tale diluizione rappresenta la soglia di percezione dell’odore ed è una misura indiretta della sua “concentrazione” nel campione.

Responsabile Laboratorio: __________________________