La determinazione del ferro avviene con l’utilizzo del Kit.

ISTRUZIONI PER L’USO

0.25-15 ppm Fe

- Risciacquare la provetta da 10 ml con l’acqua da analizzare e riempirla fino alla tacca di 5 ml.

- Aggiungere sei gocce di reattivo e agitare.

- Dopo 5 minuti, porre la provetta sulla scala cromatica (0.25-15 ppm) e traguardando dall’alto, individuare il colore che si avvicina maggiormente.

0.05-0.20 ppm Fe

- Risciacquare la provetta da 20 ml con l’acqua da analizzare e riempirla fino alla tacca di 20 ml.

- Aggiungere 24 gocce di reattivo e agitare servendosi del tappo.

- Dopo 5 minuti, porre la provetta sulla scala cromatica (0.05-0.20 ppm) e, traguardando dall’alto, individuare il colore che si avvicina maggiormente.

Responsabile Laboratorio: __________________________