L’intensità del colore viene determinata attraverso un confronto visivo fra il campione in esame eventualmente diluito con acqua distillata o deionizzata e un campione di acqua distillata o deionizzata.

L’osservazione dei campioni è effettuata attraverso uno spessore di 10 cm su fondo bianco.

Responsabile Laboratorio: __________________________