La determinazione del cloro avviene con l’utilizzo di un Kit DPD1.

ISTRUZIONI PER L’USO

- Risciacquare la provetta con l’acqua da analizzare e riempirla tutta.

- Aggiungere la pastiglia di reattivo e agitare.

- Dopo un paio di minuti confrontare la colorazione ottenuta con la scala cromatrica.

Responsabile Laboratorio: __________________________