La determinazione della conducibilità viene eseguita tramite misuratore di conducibilità, il conduttimetro, il quale misura la capacità di una soluzione di condurre elettricità ad una determinata temperatura (25°C); questo parametro infatti è legato alla quantità totale ed al tipo di sali sciolti.

La procedura da seguire per condurre un’analisi è quella di immergere l’elettrodo all’interno del campione e leggere il risultato una volta diventato stabile.

Il risultato viene espresso in microSiemens per cm di soluzione o milliSiemens per cm di soluzione.

Responsabile Laboratorio: __________________________