Il PH è una scala di misura dell’acidità o della basicità di una soluzione. La determinazione del PH viene eseguita per via potenziometrica tramite il pHmetro.

La procedura da seguire per condurre l’analisi è quella di immergere l’elettrodo all’interno del campione e leggere il risultato. Il valore da determinare viene ottenuto dopo aver effettuato un’operazione di taratura con 2 soluzioni tampone a pH noto.

Responsabile Laboratorio: __________________________