DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DUVRI) E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

### (rif. art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008)

ditta

Industria di trasformazione agrumi e lavorazione dei suoi derivati

Via Provinciale Centineo Portosalvo, 98051 – Barcellona P.G. (ME)

Aggiornamento del 06/09/2024

## Sommario

- PREMESSA	4

- DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA OGGETTO DELL APPALTO	4

- DATI	IDENTIFICATIVI	DEL	COMMITTENTE E DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI	5

- INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	6

- CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE	7

- COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE	10

# PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dalle imprese esterne al fine di eliminare le interferenze in ottemperanza all’art.26, comma 3 del D. Lgs. 81/08 e al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori e servizi in appalto.

A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

  - derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

  - immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

  - esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove é previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

  - derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il documento unico di valutazione di rischi e interferenze (DUVRI) definitivo è costituito dal presente documento, o eventuali informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni presentate dalla ditta esterne, o a seguito di esigenze sopravvenute.

# DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA OGGETTO DELL APPALTO

Il servizio oggetto di appalto consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

##### VEDI CONTRATTO

# DATI	IDENTIFICATIVI	DEL	COMMITTENTE	E	DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

FIGURE PER LA SICUREZZA AZIENDALE

| DATORE DI LAVORO | RIZZO SALVATORE 090 9707330 |
| --- | --- |
| RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | IMBESI SALVATORE 3475900576 |
| RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI | VISALLI TONINO 3493470299 |
| MEDICO COMPETENTE | Dott. SINDONI DOMENICO |
| ADDETTI AL NUCLEO GESTIONE EMERGENZE | MAZZEO FRANCESCO CALDERONE RENATO BONARRIGO FRANCESCO CANNIZZARO ANTONIO LA MALFA LORENZO MICALIZZI ROBERTA RUSSO ROCCO ANTONIO VISALLI TONINO |

| USL territoriale di appartenenza della Ditta (sede operativa): | n.5 MESSINA – sez.dist. Barcellona P.G. |
| --- | --- |

Il datore di lavoro, o loro referenti, dovranno promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse ditte operanti nello stabilimento.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il datore di lavoro, o referente di sede, potrà ordinare la sospensione del servizio in oggetto disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro.

# INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

PER INDIVIDUARE I POSSIBILI RISCHI DI INTERFERENZA TRA LE ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO LA AGRUMI-GEL SI RIMANDA AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTE IN AZIENDA.

LA DITTA APPALTATRICE DEVE RICHIEDERE COPIA DI TALE PIANO, ANCHE IN FORMATO DIGITALE.

# CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Esaminato quanto sopra descritto, si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle principali misure generali da adottare per ridurre alcuni rischi dovuti alle interferenze.

#### Vie di fuga e uscite di sicurezza

Le imprese che intervengono negli edifici della AGRUMI-GEL SRL devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con le indicazioni delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Servizio di Prevenzione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento del proprio lavoro.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (es. carrelli trasporto attrezzature per la pulizia), anche se temporanei.

I mezzi di estinzione devono essere facilmente raggiungibili.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari, la delimitazione e la segnalazione delle aree per il deposito temporaneo.

#### Barriere architettoniche-presenza di ostacoli

L’attuazione delle attività oggetto di servizio non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi.

Il percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti. La collocazione di attrezzature e di materiali non devono costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; la raccolta e l’allontanamento del materiale deve essere disposta al termine delle lavorazioni.

Dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio, in caso di apertura di botole e simili o utilizzo di spazi in interferenza con il normale flusso di lavoro della AGRUMI-GEL SRL.

#### Superfici bagnate nei luoghi di lavoro

L’impresa deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per gli utenti.

#### Comportamenti dei dipendenti della AGRUMI-GEL

I lavoratori della AGRUMI-GEL, dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.

Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

Nel caso di interventi su impianti elettrici con l’esecuzione eventuale di manovre di interruzione dell’alimentazione elettrica il responsabile del Servizio interessato, preventivamente informato, dovrà avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate.

#### Informazione ai dipendenti della AGRUMI-GEL

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino produzione di odori sgradevoli, elevate emissioni di rumore, produzione di polveri, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l’eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.

Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell’intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.

Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il S.P.P. (ed eventualmente il medico competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la eventuale sospensione delle attività pubbliche.

#### Fiamme libere

Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell’energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio.

Nel caso che un’attività lavorativa preveda l’impiego di fiamme libere questa sarà preceduta:

- dalla verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento (es.: locale sottostante, retrostante, ecc.);

- dall’accertamento della salubrità dell’aria all’interno di vani tecnici a rischio;

- all’accertamento dello svilupparsi di fumi, in tale caso si opererà con la massima cautela garantendo una adeguata ventilazione dell’ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati;

- dalla verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento;

- dalla conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell’emergenza, comprendente, anche, l’uso dei presidi antincendio disponibili.

Comunque, per l’inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente, deve sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.

#### Uso di sostanze chimiche

L’impiego di prodotti chimici da parte di Imprese deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in sito insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro o del Referente e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori di urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

L’impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi.

All’interno dei locali dopo aver fatto uso dei materiali o sostanze pericolose si dovrà verificare attentamente che gli stessi prodotti non siano rimasti involontariamente nelle aree oggetto di intervento.

I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti.

In alcun modo dovranno essere abbandonati negli spazi interni e/o esterni rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del servizio.

L’eventuale deposito di materiale infiammabile dovrà essere oggetto di richiesta preventiva al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di antincendio.

In caso di sversamento delle sostanze chimiche si dovrà provvedere ad arieggiare il locale ovvero la zona, e ad utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti qualora si utilizzino tali sostanze.

Quanto raccolto dovrà essere posto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente.

Dovranno comunque essere rispettate scrupolosamente le istruzioni contenute nelle apposite "schede di rischio".

# COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Non potrà essere iniziata alcuna operazione all’interno degli immobili oggetto del servizio in appalto, se non a seguito di avvenuta redazione del DUVRI definitivo firmato dal Responsabile di Gestione del Contratto della ditta appaltatrice del servizio e dal Datore di lavoro - committente.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dal luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto alla Ditta Appaltante di sospendere immediatamente il servizio.

Il responsabile di ciascuna area operativa in azienda, e l’incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento del servizio appaltato, potranno sospendere le attività lavorative qualora ritengano che a causa del prosieguo delle attività stesse possano sopravvenire nuove interferenze con rischi elevati.

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, così come previsto dall’art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 (art. 59, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008).

PER PRESA VISIONE: LA DITTA APPALTANTE

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

…………………………………..

Il Medico competente

…………………………………..

Il Rappresentante per la sicurezza

…………………………………..

PER ACCETTAZIONE

Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice