SCOPO

Scopo della presente istruzione è quello di definire le modalità operative per la taratura del turbidimetro.

REPARTO RESPONSABILE

Laboratorio.

ESECUTORE

Addetto Laboratorio.

ISTRUZIONE

Fasi da eseguire per la corretta calibrazione del turbidimetro:

- Premere CAL

- Inserire la provetta con lo standard 1000 NTU e allinearlo

Premere

- Inserire la provetta con lo standard 10 NTU e allinearlo

Premere

- Inserire la provetta con lo standard 0.02 NTU e allinearlo

Premere

I valori delle rilevazioni e le operazioni di taratura devono essere registrati su M 11.03.02.

FREQUENZA

Mensile.