PROCEDURA PRONTO INTERVENTO ANTI-INQUINAMENTO PER SVERSAMENTI ACCIDENTALI DI OLI, GRASSI, BENZINA, GASOLO, ACIDI PRESENTI SUL SUOLO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

- Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel “kit di emergenza”;

- Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc.);

- Circoscrivere lo spandimento al fine di evitare contaminazioni ambientali;

- Assorbire/Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri assorbenti presenti in magazzino;

- Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie);

- Ripristinare l’area con eventuale utilizzo di detergenti;

- Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Contattare immediatamente per qualsiasi episodio di sversamento i Responsabili di tali operazioni, che procederanno ad eseguire le azioni indicate in procedura:

- Sign. La Malfa Lorenzo tel. 3467760798

- Sign. Settineri David tel. 340 2552471

- Sign. Mazzeo Francesco tel. 338 8541236